1.pielikums

Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes

2011.gada ____________ lēmumu

Nr___(protokols Nr.      ,       §    )

# Siltumenerģijas apgādes ierobežošanas un pārtraukšanas kārtība

enerģētiskās krīzes laikā

Ventspils pilsētas siltumenerģijas lietotājiem.

- Dokuments izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr.312 “Enerģijas lietotāju apgādes kārtība un kurināmā  pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā.”

- Siltumenerģijas piegādē var izsludināt tikai vietējo enerģētisko krīzi.

- Lēmumu par vietējās enerģētiskās krīzes līmeni sagatavo pašvaldības enerģētiskās krīzes centrs. Līdz enerģētiskās krīzes centra  izveidošanai lēmumu par vietējās enerģētiskās krīzes līmeni pieņem Ventspils pilsētas dome. Attiecīgo lēmumu sagatavo, ievērojot konkrētus energoapgādes apstākļus.

4.   Enerģijas patēriņa ierobežojumi.

  - Ja ir izsludināta pirmā līmeņa enerģētiskā krīze:

    - pirmās grupas siltumenerģijas lietotājiem siltumenerģijas patēriņš netiek ierobežots;

4.1.2.	otrās grupas siltumenerģijas lietotājiem siltumenerģijas patēriņš netiek ierobežots;

    - trešās grupas siltumenerģijas lietotājiem tiek pārtraukta karstā ūdens padeve.

  - Ja ir izsludināta otrā līmeņa enerģētiskā krīze:

    - pirmās grupas siltumenerģijas lietotājiem siltumenerģijas patēriņš netiek ierobežots;

    - otrās grupas siltumenerģijas lietotājiem tiek pārtraukta karstā ūdens padeve;

    - trešās grupas siltumenerģijas lietotājiem tiek pārtraukta karstā ūdens padeve un samazināta apkures slodze par 20% no nepieciešamās.

  - Ja ir izsludināta trešā līmeņa enerģētiskā krīze:

    - pirmās grupas siltumenerģijas lietotājiem tiek pārtraukta karstā ūdens padeve;

    - otrās grupas siltumenerģijas lietotājiem tiek pārtraukta karstā ūdens padeve un samazināta apkures slodze par 50% no ikdienas vidējā patēriņa;

    - trešās grupas siltumenerģijas lietotājiem tiek pārtraukta karstā ūdens padeve un samazināta apkures slodze par 80%  (uzturēts dežūrrežīms, lai neaizsaltu ūdensvads).

4.4.	Pašvaldības enerģētiskās krīzes centrs, ņemot vērā prognozējamo enerģētiskās krīzes ilgumu,siltumenerģijas un kurināmā (aizstāšanas) iespējas, izvērtē, kurš enerģētiskās krīzes līmenis piemērojams vietējai enerģētiskajai krīzei.

4.5.   Ja izsludināta vietējā enerģētiskā krīze, tehniskos pasākumus centralizētās siltumapgādes    ierobežošanai veic  Pašvaldības SIA "Ventspils siltums ".

4.6.   Siltumenerģijas lietotāju grupu sadalījumu Pašvaldības SIA "Ventspils siltums " iesniedz Ventspils pilsētas domē apstiprināšanai katru gadu līdz 1.septembrim.

- Kurināmā drošības rezervju un naftas produktu drošības rezerves izmantošanas kārtība.

  - Vietējās enerģētiskās krīzes laikā lēmuma projektu par siltumapgādes uzņēmumu kurināmā   drošības rezervju izmantošanu sagatavo pašvaldības enerģētiskās krīzes centrs.

5.2.  	Ņemot vērā enerģētiskās krīzes līmeni, Ventspils pilsētas dome informē ekonomikas ministru par nepieciešamību izmantot kurināmā naftas produktu drošības rezerves un pamato izmantošanas nepieciešamību.

5.3.	Lēmuma projektu par naftas produktu drošības rezerves izmantošanu, atļaujot degvielas komersantiem pārvietot naftas produktu drošības rezerves no to uzglabāšanas vietas tieši uz izsludinātās enerģētiskās krīzes vietu sagatavo Valsts enerģētiskās krīzes centrs.

5.4. 	Vietējās enerģētiskās krīzes laikā kurināmā iepirkšana no energoapgādes un degvielas

komersantiem, kuri uzglabā naftas produktu drošības rezerves notiek saskaņā ar minētajiem Ministru kabineta noteikumiem  un Valsts enerģētiskās krīzes centra norādījumiem

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” valdes priekšsēdētāja				V. Maula